
附件3

化妆品中月桂酰精氨酸乙酯盐酸盐的检验方法

Determination of Ethyl Lauroyl Arginate HCl in Cosmetics

1  范围

本方法规定了高效液相色谱法测定化妆品中月桂酰精氨酸乙酯盐酸盐的含量。

本方法适用于液体（水、油）类、膏霜乳类、粉剂类、凝胶类化妆品中月桂酰精氨酸乙酯盐酸盐含量的测定。

2  方法提要

样品以甲醇为溶剂提取，经高效液相色谱仪分离，二极管阵列检测器检测，采用保留时间和紫外光谱图定性，峰面积定量，以标准曲线法计算含量。

本方法月桂酰精氨酸乙酯盐酸盐的检出限为0.002 μg，定量下限为0.008 μg。取样量为1.0 g，定容体积为25 mL时，检出浓度为0.0010%，最低定量浓度为0.0040%。

3  试剂和材料

除另有规定外，本方法所用试剂均为分析纯或以上规格，水为GB/T 6682规定的一级水。

3.1  无水磷酸二氢钾。
3.2  磷酸，优级纯。
3.3  甲醇，色谱纯。

3.4  乙腈，色谱纯。

3.5  0.02 mol/L磷酸二氢钾溶液：称取2.72 g无水磷酸二氢钾（3.1），加水溶解并定容至1000 mL，用0.22 μm滤膜过滤即得。
3.6  标准品：月桂酰精氨酸乙酯盐酸盐，纯度≥95.0%，标准品信息详见附录A。
3.7  标准储备溶液：精密称取月桂酰精氨酸乙酯盐酸盐标准品（3.6）0.25 g（精确到0.0001 g）于50 mL容量瓶中，加入甲醇（3.3）溶解并定容至刻度，摇匀，即得质量浓度为5 g/L的标准储备溶液，4 ℃避光保存，有效期3个月。
4  仪器和设备

4.1  高效液相色谱仪，二极管阵列检测器。

4.2  分析天平：显示分度值分别为0.0001 g和0.001 g。

4.3  超声波清洗器。

4.4  pH计：精度0.01。

4.5  涡旋振荡器。

5  分析步骤

5.1  标准系列溶液的制备

精密移取不同体积的标准储备溶液（3.7），用甲醇（3.3）稀释配制得质量浓度分别为5、10、20、50、100、200 mg/L的标准系列溶液。
注：实验室可根据实际情况调整合适的标准系列溶液浓度范围。
5.2  样品处理

称取样品1.0 g（精确到0.001 g）于25 mL具塞比色管中，加入甲醇（3.3）20 mL，涡旋混合30 s，使试样和提取溶剂充分混匀，超声提取15 min，取出，冷却至室温后用甲醇（3.3）定容至25 mL刻度，混匀，取上清液经0.45 μm微孔滤膜过滤，取续滤液作为待测溶液。如样液浑浊，可离心后取上清液经0.45 μm微孔滤膜过滤。
5.3  参考色谱条件

色谱柱：C18柱（250 mm×4.6 mm，3 μm），或等效色谱柱；

流动相A：0.02 mol/L磷酸二氢钾溶液（3.5），用磷酸（3.2）调节pH值至2.5；

B：乙腈（3.4）；

流速：0.7 mL/min；
检测波长：200 nm；

柱温：30 ℃；

进样量：5 μL。

表1 流动相梯度洗脱程序

	时间/min
	V（流动相A）/%
	V（流动相B）/%

	0
	70
	30

	30
	25
	75

	35
	25
	75

	35.1
	70
	30

	45
	70
	30


5.4  测定

在“5.3”色谱条件下，取标准系列溶液（5.1）分别进样，进行色谱分析，以标准系列溶液的质量浓度为横坐标，峰面积为纵坐标，绘制标准曲线。

取“5.2”项下的待测溶液进样，根据保留时间和紫外光谱图定性，测得峰面积，根据标准曲线得到待测溶液中月桂酰精氨酸乙酯盐酸盐的质量浓度。按“6”计算样品中月桂酰精氨酸乙酯盐酸盐的含量。

注：必要时，可采用液相色谱-质谱法进行确证（见附录B）。
6  分析结果的表述

6.1  计算

[image: image1.png]P VD
100




式中：ω——化妆品中月桂酰精氨酸乙酯盐酸盐的质量分数，%；

ρ——从标准曲线得到待测原料的质量浓度，mg/L；

V——样品定容体积，mL；

m——样品取样量，g；

D——稀释倍数（不稀释则取1）。

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%，结果保留两位有效数字。

6.2  回收率和精密度

方法回收率为85%~115%，相对标准偏差小于10%（n=6）。

7  图谱 
[image: image2.png]80
0
60

20
10

A —

10

12

14

16

18

20

2 24
#HiE [min]

26

28

30

32

3

36

38

40

42

4




图1 月桂酰精氨酸乙酯盐酸盐标准溶液色谱图

附录A

（资料性附录）
月桂酰精氨酸乙酯盐酸盐标准品信息
表A.1 月桂酰精氨酸乙酯盐酸盐标准品信息表
	序号
	中文名称
	INCI名称
	CAS号
	分子式
	相对分子质量

	1
	月桂酰精氨酸乙酯盐酸盐
	Ethyl Lauroyl Arginate HCl
	60372-77-2
	C20H41ClN4O3
	421.02


附录B
（规范性附录）
化妆品中月桂酰精氨酸乙酯盐酸盐的阳性结果确证

若高效液相色谱法中样品检测结果存在干扰或者结果存疑，可采用液相色谱-质谱法进一步确证。
B.1  样品处理
取正文“5.2  样品处理”项下待测溶液，加甲醇稀释月桂酰精氨酸乙酯盐酸盐浓度至0.5~5 μg/L之间，混匀，取上清液经0.22 μm微孔滤膜过滤，取续滤液作为待测溶液。
B.2  仪器参考条件
B.2.1 色谱条件

色谱柱：C18柱（50 mm×2.1 mm，1.8 μm），或等效色谱柱；

流动相：流动相A：乙腈；流动相B：0.1%甲酸水溶液；

表B.1 流动相梯度洗脱程序

	时间/min
	V（流动相A）/%
	V（流动相B）/%

	0
	10
	90

	3
	10
	90

	6
	95
	5

	9
	95
	5

	9.1
	10
	90

	12
	10
	90


流速：0.2 mL/min；

柱温：30 °C；

进样量：1 μL；

B.2.2 质谱条件

离子源：电喷雾离子源（ESI源）；

监测模式：正离子多反应监测模式；监测离子对及相关电压参数设定见表B.2。
表B.2 月桂酰精氨酸乙酯盐酸盐的监测离子对及相关电压参数设定表

	序号
	组分名称
	母离子（m/z）
	子离子（m/z）
	碰撞能量(eV)

	1
	月桂酰精氨酸乙酯盐酸盐
	385.2
	186.1*
	30

	
	
	
	368.1
	20


*为推荐的定量离子。
注：当采用不同质谱仪器时，仪器参数可能存在差异，测定前应将质谱参数优化。
B.3  定性判定
采用液相色谱-串联质谱法进行定性，在相同的实验条件下，如果样品中色谱峰的保留时间与标准溶液一致，所选择的监测离子对的相对丰度比与相当质量浓度标准溶液的离子对的相对丰度比的偏差不超过表B.3规定范围，则可以判定样品中存在月桂酰精氨酸乙酯盐酸盐。

表B.3 结果确证时相对离子丰度比的最大允许偏差

	相对离子丰度（k）
	k>50%
	50%≥k>20%
	20%≥k>10%
	k≤10%

	允许的最大偏差
	±20%
	±25%
	±30%
	±50%


B.4  图谱
[image: image3.png]« MRM (3852 > 185.1) STD.d 38525 186.1,3852 > 368.1
2 0t 5.979 min. & x10%] Ratio =505 (100.7 %)
8 os I
os T
05
04 £
os
2
02 02
. .
BRI BRI
Acquisition Time (min)| Acquisition Time (min)|





图B.1 月桂酰精氨酸乙酯盐酸盐标准溶液典型质谱图




