
附件4

化妆品中1-羟乙基-4,5-二氨基吡唑硫酸盐等11种原料的

检验方法

Determination of 1-hydroxyethyl-4,5-diaminopyrazole sulfate and other 10 kinds of ingredients in cosmetics
1  范围
本方法规定了高效液相色谱法测定化妆品中1-羟乙基-4,5-二氨基吡唑硫酸盐等11种原料的含量。

本方法适用于染发类化妆品中1-羟乙基-4,5-二氨基吡唑硫酸盐等11种原料含量的测定。

化妆品中的原料成分以多种形式存在，如硫酸盐、盐酸盐等，当多种形式共存时，统一以一种形式计。

本方法所指的11种原料包括1-羟乙基-4,5-二氨基吡唑硫酸盐、羟乙基对苯二胺硫酸盐、四氨基嘧啶硫酸盐、1,3-双-（2,4-二氨基苯氧基）丙烷盐酸盐、HC红3号、分散黑9号、2-氨基-6-氯-4-硝基苯酚、碱性红76号（CI 12245）、羟丙基双（N-羟乙基对苯二胺）盐酸盐、2,6-二甲氧基-3,5-吡啶二胺盐酸盐和6-甲氧基-2-甲氨基-3-氨基吡啶盐酸盐（HC蓝7号）。

《化妆品安全技术规范》（2015年版）7.2化妆品中对苯二胺等32种组分检验方法和《化妆品安全技术规范》（2015年版）7.3化妆品中2-氨基-4-羟乙氨基茴香醚硫酸盐等15种原料的检测方法中部分原料对本方法存在干扰，如样品中同时含有相互干扰的成分，需调整流动相比例排除干扰或通过质谱方法确证。5.3项参考色谱条件下的干扰情况如下：1-羟乙基-4,5-二氨基吡唑硫酸盐受对苯二胺和对氨基苯酚干扰，羟乙基对苯二胺硫酸盐受对氨基苯酚干扰，四氨基嘧啶硫酸盐受甲苯-2,5-二胺硫酸盐、2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐、间苯二胺和4-氨基间甲酚干扰，1,3-双-（2,4-二氨基苯氧基）丙烷盐酸盐受6-氨基间甲酚、4-氨基-2-羟基甲苯、间苯二酚和N,N-双（2-羟乙基）对苯二胺硫酸盐干扰，6-甲氧基-2-甲氧基-3-氨基吡啶盐酸盐和HC红3号受N,N-二乙基甲苯-2,5-二胺盐酸盐、2,6-二羟乙基氨甲苯、2-甲基间苯二酚、4-氨基-2-羟基甲苯、甲苯-3,4-二胺、羟苯并吗啉和6-氨基间甲酚干扰，2,6-二甲氧基-3,5-吡啶二胺盐酸盐受2-甲基间苯二酚干扰，分散黑9号受苯基甲基吡唑啉酮、6-羟基吲哚、2,7-萘二酚和1,5-萘二酚干扰，2-氨基-6-氯-4-硝基苯酚受HC黄2号、N-苯基对苯二胺、5-氨基-6-氯-邻甲酚和5-氨基-4-氯邻甲酚干扰，碱性红76号受5-氨基-4-氯邻甲酚和HC黄2号干扰。

2  方法提要

样品提取后，经高效液相色谱仪分离，二极管阵列检测器检测，根据保留时间和紫外光谱定性，峰面积定量，以标准曲线计算含量。

本方法中1-羟乙基-4,5-二氨基吡唑硫酸盐等11种原料的检出限、定量下限，及取样量为0.5 g、定容体积为10 mL时对应的检出浓度及最低定量浓度见表1。

表1 11种原料的检出限、定量下限、检出浓度、最低定量浓度

	序号
	原料名称
	检出限（µg）
	定量下限（µg）
	检出浓度（µg/g）
	最低定量浓度（µg/g）

	1
	1-羟乙基-4,5-二氨基吡唑硫酸盐
	7.0×10-3
	2.3×10-2
	28
	90

	2
	羟乙基对苯二胺硫酸盐
	6.5×10-3
	2.0×10-2
	26
	80

	3
	四氨基嘧啶硫酸盐
	3.0×10-3
	1.0×10-2
	12
	40

	4
	1,3-双-（2,4-二氨基苯氧基）丙烷盐酸盐(以游离基计）
	8.5×10-3
	2.8×10-2
	34
	110

	5
	HC红3号
	3.0×10-3
	1.0×10-2
	12
	40

	6
	分散黑9号
	8.0×10-3
	2.5×10-2
	32
	100

	7
	2-氨基-6-氯-4-硝基苯酚
	5.4×10-3
	1.8×10-2
	22
	70

	8
	碱性红76号（CI 12245）
	3.0×10-3
	1.0×10-2
	12
	40

	9
	羟丙基双（N-羟乙基对苯二胺）盐酸盐（以四盐酸盐计）
	1.4×10-2
	4.5×10-2
	56
	180

	10
	2,6-二甲氧基-3,5-吡啶二胺盐酸盐
	1.0×10-2
	3.0×10-2
	40
	120

	11
	6-甲氧基-2-甲氨基-3-氨基吡啶盐酸盐（HC蓝7号）(以游离基计）
	7.5×10-3
	2.3×10-2
	30
	90


3  试剂和材料

除另有规定外，本方法所用试剂均为分析纯或以上规格，水为 GB/T 6682规定的一级水。

3.1  无水乙醇。

3.2  甲醇，色谱纯。

3.3  乙腈，色谱纯。

3.4  磷酸二氢铵。

3.5  磷酸。
3.6  0.05 mol/L磷酸二氢铵溶液：称取5.75 g磷酸二氢铵（3.4），加水溶解并定容至1000 mL，用磷酸（3.5）调节pH至4.0，经0.45 µm滤膜过滤。

3.7  稀释液：无水乙醇（3.1）+水（60+40）。
3.8  标准品：参考附录A。

3.9  标准储备溶液：精密称取各原料标准品适量，精确到0.00001 g，按表2配制各原料标准储备溶液。1,3-双-（2,4-二氨基苯氧基）丙烷盐酸盐、羟丙基双（N-羟乙基对苯二胺）盐酸盐、2,6-二甲氧基-3,5-吡啶二胺盐酸盐和6-甲氧基-2-甲氨基-3-氨基吡啶盐酸盐（HC蓝7号）储备溶液临用现配，其他储备溶液应于48 h内使用。其中四氨基嘧啶硫酸盐储备溶液于常温保存，其他储备溶液0～4℃避光保存。
表2 1-羟乙基-4,5-二氨基吡唑硫酸盐等11种原料标准储备溶液的配制
	序号
	原料名称
	质量浓度（g/L）
	储备液定容溶剂

	1
	1-羟乙基-4,5-二氨基吡唑硫酸盐
	7.2
	水

	2
	羟乙基对苯二胺硫酸盐
	8.0
	水

	3
	四氨基嘧啶硫酸盐
	2.0
	60℃水

	4
	1,3-双-（2,4-二氨基苯氧基）丙烷盐酸盐
	8.0
	水

	5
	HC红3号
	3.2
	甲醇（3.2）

	6
	分散黑9号
	2.0
	甲醇（3.2）

	7
	2-氨基-6-氯-4-硝基苯酚
	12.0
	甲醇（3.2）

	8
	碱性红76号（CI 12245）
	12.0
	水

	9
	羟丙基双（N-羟乙基对苯二胺）盐酸盐
	2.4
	甲醇（3.2）

	10
	2,6-二甲氧基-3,5-吡啶二胺盐酸盐
	1.6
	甲醇（3.2）

	11
	6-甲氧基-2-甲氨基-3-氨基吡啶盐酸盐（HC蓝7号）
	5.2
	甲醇（3.2）


4  仪器和设备

4.1  高效液相色谱仪，二极管阵列检测器。

4.2  分析天平：显示分度值为0.0001 g和0.00001 g。

4.3  超声波清洗器。

4.4  离心机：转速不小于8000 r/min。

4.5  涡旋振荡器。

5  分析步骤

5.1  混合标准系列溶液的制备

分别精密吸取标准储备溶液（3.9）适量，按表3配制混合标准系列溶液，各原料在混合标准系列溶液中的浓度见表3。混合标准系列溶液应临用现配。

表3 1-羟乙基-4,5-二氨基吡唑硫酸盐等11种原料混合标准系列溶液质量浓度
	组号
	原料名称
	定容溶剂
	混合标准系列溶液中的质量浓度（mg/L）

	1
	1-羟乙基-4,5-二氨基吡唑硫酸盐
	稀释液（3.7）
	9
	45
	90
	180
	360
	720

	
	羟乙基对苯二胺硫酸盐
	
	10
	50
	100
	200
	400
	800

	
	四氨基嘧啶硫酸盐
	
	6.5
	32.5
	65
	130
	260
	520

	
	1,3-双-（2,4-二氨基苯氧基）丙烷盐酸盐
	
	10
	50
	100
	200
	400
	800

	
	HC红3号
	
	4
	20
	40
	80
	160
	320

	
	分散黑9号
	
	/
	12.5
	25
	50
	100
	200

	
	2-氨基-6-氯-4-硝基苯酚
	
	15
	75
	150
	300
	600
	1200

	
	碱性红76号（CI 12245）
	
	15
	75
	150
	300
	600
	1200

	2
	羟丙基双（N-羟乙基对苯二胺）盐酸盐
	甲醇（3.2）
	/
	15
	30
	60
	120
	240

	
	2,6-二甲氧基-3,5-吡啶二胺盐酸盐
	
	/
	10
	20
	40
	80
	160

	3
	6-甲氧基-2-甲氨基-3-氨基吡啶盐酸盐（HC蓝7号）
	甲醇（3.2）
	6.5
	32.5
	65
	130
	260
	520


注：实验室可根据实际情况调整合适的标准系列溶液质量浓度范围，各组标准系列溶液应分别配制，分别进样。

5.2  样品处理

5.2.1 样品处理（用于1组原料）
称取样品0.5 g（精确到0.0001 g）于10 mL具塞比色管中，加稀释液（3.7）8 mL，涡旋混匀，冰浴条件下超声提取15 min，用稀释液（3.7）定容至10 mL，混匀。以8000 r/min转速离心5 min，取上清液经0.45 µm微孔滤膜过滤，滤液作为待测溶液（根据样品的实际检测情况，当样品含量高于线性最高点时可对供试品溶液进行适当稀释）。

5.2.2 样品处理（用于2组和3组原料）
称取样品0.5 g（精确到0.0001 g）于10 mL具塞比色管中，加甲醇（3.2）8 mL，涡旋混匀，冰浴条件下超声提取15 min，用甲醇（3.2）定容至10 mL，混匀。以8000 r/min转速离心5 min，取上清液经0.45 µm微孔滤膜过滤，滤液作为待测溶液（根据样品的实际检测情况，当样品含量高于线性最高点时可对供试品溶液进行适当稀释）。

5.3  参考色谱条件

色谱柱：C18 柱（250 mm×4.6 mm，5 μm），或等效色谱柱；

流动相：流动相A：乙腈（3.3）；流动相B：0.05 mol/L磷酸二氢铵溶液（3.6）；
梯度洗脱程序见表4：

表4 流动相梯度洗脱程序
	时间（min）
	流动相A（%）
	流动相B（%）

	0
	0
	100

	4
	0
	100

	15
	25
	75

	22
	65
	35

	25
	65
	35

	25.1
	0
	100

	32
	0
	100


流速：0.8 mL/min；

检测波长：分散黑9号为452 nm；碱性红76号为500 nm；其他原料在230 nm检测；

柱温：35 ℃；

进样温度：室温（1组），2~8 ℃（2组和3组）；
进样量：5 µL。

5.4  测定

在“5.3”参考色谱条件下，取混合标准系列溶液（5.1）分别进样，进行色谱分析，以标准系列溶液质量浓度为横坐标，峰面积为纵坐标，绘制标准曲线。

取“5.2”项下的待测溶液进样，进行色谱分析，根据保留时间和紫外光谱图定性，测得峰面积，根据标准曲线得到待测溶液中各原料的质量浓度。按“6”计算样品中各原料的含量。

注：必要时，可采用液相色谱-质谱法进行确证（见附录B）。
6  分析结果的表述

6.1  计算

[image: image1.png]PV
ST




式中：ω——化妆品中1-羟乙基-4,5-二氨基吡唑硫酸盐等11种原料的质量分数，%；

ρ——从标准曲线上得到待测原料的质量浓度，mg/L；

V——样品定容体积，mL；

m——样品取样量，g；

D——稀释倍数（不稀释则取1）。

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

6.2  回收率和精密度

多家实验室验证11种染发剂原料的回收率在85.7%~108.8%之间，相对标准偏差小于6.9%。

7  图谱

[image: image2.emf]1 - 4.249

2 - 5.271

3 - 5.823

4 - 14.676

5 - 15.897

6 - 23.859

7 - 24.688

8 - 25.142

AU

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

分钟

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00


图1 8种原料混合标准溶液在230 nm下的色谱图（1组）
1：1-羟乙基-4,5-二氨基吡唑硫酸盐（4.249 min）；2：羟乙基对苯二胺硫酸盐（5.271 min）；3：四氨基嘧啶硫酸盐（5.823 min）；4：1,3-双-（2,4-二氨基苯氧基）丙烷盐酸盐（14.676 min）；5：HC红3号（15.897 min）； 7：2-氨基-6-氯-4-硝基苯酚（24.688 min）

[image: image3.emf]6 - 23.859

AU

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80 分钟

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00


图2 8种原料混合标准溶液在452 nm下的色谱图（1组）
6：分散黑9号（23.859 min）

[image: image4.emf]6 - 23.859

8 - 25.142

AU

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

分钟

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00


图3 8种原料混合标准溶液在500 nm下的色谱图（1组）
8：碱性红76号（25.142 min）

[image: image5.emf]9 - 12.950

10 - 16.379

AU

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

分钟

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00


图4 2种原料混合标准溶液在230 nm下的色谱图（2组）
9：羟丙基双（N-羟乙基对苯二胺）盐酸盐（12.950 min）；10：2,6-二甲氧基-3,5-吡啶二胺盐酸盐（16.379 min）

[image: image6.emf]11 - 15.558

AU

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40 分钟

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00


图5 6-甲氧基-2-甲氧基-3-氨基吡啶盐酸盐标准溶液在230 nm下的色谱图（3组）
11：6-甲氧基-2-甲氧基-3-氨基吡啶盐酸盐（15.558 min）

附录A

（资料性附录）
表A.1 1-羟乙基-4,5-二氨基吡唑硫酸盐等11种原料信息表
	序号
	中文名称
	英文名称
	CAS
	分子式
	相对分子质量

	1
	1-羟乙基-4,5-二氨基吡唑硫酸盐
	1-Hydroxyethyl-4,5-diamino pyrazole sulfate
	155601-30-2
	C5H12N4O5S
	240.24

	2
	羟乙基对苯二胺硫酸盐
	Hydroxyethyl-p-phenylenediamine sulfate
	93841-25-9
	C8H14N2O5S
	250.27

	3
	四氨基嘧啶硫酸盐
	Tetraaminopyrimidine sulfate
	5392-28-9
	C4H10N6O4S
	238.23

	4
	1,3-双-（2,4-二氨基苯氧基）丙烷盐酸盐
	1,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy)propane HCl
	74918-21-1
	C15H24Cl4N4O2
	434.19

	5
	HC红3号
	HC Red No.3
	2871-01-4
	C8H11N3O3
	197.19

	6
	分散黑9号
	Disperse Black 9
	20721-50-0
	C16H20N4O2
	300.36

	7
	2-氨基-6-氯-4-硝基苯酚
	2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol
	6358-09-4
	C6H5ClN2O3
	188.57

	8
	碱性红76号（CI 12245）
	Basic red 76
	68391-30-0
	C20H22ClN3O2
	371.86

	9
	羟丙基双（N-羟乙基对苯二胺）盐酸盐
	Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl
	128729-28-2
	C19H32Cl4N4O3
	506.29

	10
	2,6-二甲氧基-3,5-吡啶二胺盐酸盐
	2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl
	56216-28-5
	C7H13Cl2N3O2
	242.10

	11
	6-甲氧基-2-甲氨基-3-氨基吡啶盐酸盐（HC蓝7号）
	6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine 2HCl
	83732-72-3
	C7H13Cl2N3O
	226.10


附录B

（规范性附录）
1-羟乙基-4,5-二氨基吡唑硫酸盐等11种原料阳性结果的确证

若高效液相色谱法中样品检测结果存在干扰或者结果存疑，可采用液相色谱-质谱法进一步确证。

B.1  样品处理：见5.2。

B.2  参考色谱条件

色谱柱：C18 柱（100 mm×2.1 mm，2.7 μm），或等效色谱柱；

流动相：流动相A：乙腈；流动相B：0.01 mol/L乙酸铵溶液；
梯度洗脱程序见表B.1。
表B.1 梯度洗脱程序

	时间（min）
	流动相A（%）
	流动相B（%）

	0
	5
	95

	2
	5
	95

	5
	80
	20

	8
	80
	20

	8.1
	5
	95

	10
	5
	95


流速：0.3 mL/min；

柱温：30 ℃；

进样量：2 μL。

B.3  参考质谱条件

离子源：电喷雾离子源（ESI源）；

检测模式：正、负离子多反应监测模式；离子源电压（IS）：5500V/-4500V；

碰撞气（CAD）、气帘气（CUR）、雾化气（GS1）、辅助气2（GS2）均为高纯氮气，使用前调节各气流流量以使质谱灵敏度达到检测要求，监测离子对及相关电压参数设定见表B.2。

表B.2 监测离子对及相关电压参数设定表

	序号
	名称
	相对分子质量
	电离模式
	母离子
	子离子
	碰撞能量

	
	
	
	
	（m/z）
	（m/z）
	（eV）

	1
	1-羟乙基-4,5-二氨基吡唑硫酸盐
	240.24
	+
	143.1
	99.0
	20

	
	
	
	
	
	126.0
	17

	2
	羟乙基对苯二胺硫酸盐
	250.27
	+
	153.1
	135.1
	19

	
	
	
	
	
	118.1
	28

	3
	四氨基嘧啶硫酸盐
	238.23
	+
	141.1
	82.1
	29

	
	
	
	
	
	99.0
	26

	4
	1,3-双-（2,4-二氨基苯氧基）丙烷盐酸盐
	434.19
	+
	289.2
	165.1
	23

	
	
	
	
	
	137.1
	32

	5
	HC红3号
	197.19
	+
	198.2
	133.0
	25

	
	
	
	
	
	150.2
	25

	6
	分散黑9号
	300.36
	+
	301.2
	92.1
	31

	
	
	
	
	
	149.2
	25

	7
	2-氨基-6-氯-4-硝基苯酚
	188.57
	-
	187.0
	120.0
	28

	
	
	
	
	
	76.0
	35

	8
	碱性红76号（CI 12245）
	371.87
	+
	336.3
	186.1
	45

	
	
	
	
	
	321.2
	31

	9
	羟丙基双（N-羟乙基对苯二胺）盐酸盐
	506.29
	+
	361.3
	165.2
	35

	
	
	
	
	
	191.2
	28

	10
	2,6-二甲氧基-3,5-吡啶二胺盐酸盐
	242.10
	+
	170.2
	140.0
	26

	
	
	
	
	
	155.1
	16

	11
	6-甲氧基-2-甲氨基-3-氨基吡啶盐酸盐（HC蓝7号）
	226.10
	+
	154.2
	139.0
	25

	
	
	
	
	
	122.1
	30


B.4  定性判定
采用液相色谱-三重四级杆串联质谱仪进行测定，在相同的液相色谱-质谱实验条件下，如果样品中待测原料的色谱峰保留时间与质量浓度相近标准溶液一致，所选择的监测离子对相对丰度比与相当质量浓度标准溶液的离子对相对丰度比一致，相对丰度比偏差符合表B.3要求，则可以判定样品中存在该待测原料。

表B.3 阳性结果确证时相对离子丰度比的最大允许偏差

	相对离子丰度（k）
	k>50%
	50%≥k>20%
	20%≥k>10%
	k≤10%

	允许的最大偏差
	±20%
	±25%
	±30%
	±50%


B.5  检出限
本方法条件下，四氨基嘧啶硫酸盐的检出限为0.02 ng，其余10种原料的检出限为0.005 ng。当取样量为0.5 g，定容体积为10 mL时，四氨基嘧啶硫酸盐的检出浓度为0.2 μg/g，其余10种原料的检出浓度为0.05 μg/g。

[image: image7.png]TE e s 20 25 30 3% %% 45 50 55 8o a5 70 75 80 &% 8% 8%
5 1o 15 20 25 30 a5 <o 45 so  ss oo es 70 75  s0 &5 8o 5
3
5 e 15 20 25 30 3% 4o 45 5o 58 eo o5 7o 75 80 &%  so %
4
TE e 1% 20 26 30 aE il ws 50 5e 60 65 70 75 50 &% 8o 5
H
5 e s 2o 25 30 38 <o <% 50 55 6o es 76 75 a0 &r s 95
O% 1o 1% 20 285 30 38 0 <5 5o &% eo ez 70 75 0 &5 50 9%
B
OF 1o 1% 20 25 30 38 o 5 50 &5 8o ez 70 75 80 &5 50 9%
9
o5 e s 20 25 30 38 o ss 5o &5 6o es 70 75 &0  &r 5o 5
10
T o1& 20 25 3% 3% <o s 8o 8% 8o er 70 75 80 &5 50 9%
1
T % 1% 20 28 3% 3% <o 45 8o &% eo er 70 75 o &5 0 9%




[image: image8.png]



图B.1 混合标准溶液LC-MS色谱图

1：1-羟乙基-4,5-二氨基吡唑硫酸盐（0.84 min）；2：羟乙基对苯二胺硫酸盐（1.27 min）；3：四氨基嘧啶硫酸盐（0.84 min）；4：1,3-双-（2,4-二氨基苯氧基）丙烷盐酸盐（4.46 min）；5：HC红3号（4.24 min）；6：分散黑9号（4.80 min）；7：2-氨基-6-氯-4-硝基苯酚（4.10 min）；8：碱性红76号（CI 12245）（5.06 min）；9：羟丙基双（N-羟乙基对苯二胺）盐酸盐（4.27 min）；10：2,6-二甲氧基-3,5-吡啶二胺盐酸盐（4.53 min）；11：6-甲氧基-2-甲氨基-3-氨基吡啶盐酸盐（HC蓝7号）（4.36 min）




